## 省エネ仕様
住宅の省エネ仕様書 | [6 empty] | 設計者氏名：
■断熱材の仕様 | [15 empty] | ●証明書の添付については、下記に記載しています。
部位 |  | 断熱材の種類 |  |  |  |  | 熱伝導率 |  | 根拠
屋根 | [8 empty] | - | [5 empty] | ← | 「※JIS規格に基づく測定値（JIS認証品）」の場合は、熱伝導率が分かる資料を添付してください。
天井 | [8 empty] | - | [6 empty] | 「※JIS規格に基づく測定値（EI認証品）」の場合は、熱伝導率が分かる資料を添付してください。
外壁 | [8 empty] | - | [6 empty] | 「※JIS規格値」「※旧JIS規格値」「※JIS表示品」の場合は以下の通りです。
その他の床 | [8 empty] | - | [6 empty] | ・資料の添付は不要
外気に接する床 | [8 empty] | - | [6 empty] | ・「断熱材の種類」はJIS規格に基づく名称、「熱伝導率」もJIS規格に基づく値としてください。
基礎 | [8 empty] | -
■開口部の仕様
種別 |  | 建具番号 |  |  | 熱貫流率 |  | 日射取得率 |  | 根拠
[9 empty] | - | [5 empty] | ← | 「※JISに基づく測定値」の場合は、以下のいずれかの書類を添付してください。
[9 empty] | - | [6 empty] | ・サッシメーカーから提出される建物に使用する外部建具の「熱貫流率・日射熱取得率の一覧表」
[9 empty] | - | [6 empty] | ・WindEyeの出力結果
[9 empty] | - | [6 empty] | 「※自己適合宣言書」を選択する場合は、JIS Q1000又はJIS Q 17050-1の自己適合宣言書を添付してください。
[9 empty] | - | [6 empty] | 「※日本サッシ協会仕様表」の場合、資料の添付は不要ですが、日本サッシ協会仕様表の通りのサッシの種類・ガラスの種類を図面に記載してください。
[9 empty] | - | [6 empty] | ↑自己適合宣言書と日本サッシ協会仕様表の組み合わせの場合は、上記を参照してください。
■設備機器の仕様 | [15 empty] | 「※その他」は、技術情報（住宅）第3章第3節付録B、第4節付録Cを利用する場合ですが、その場合は計算式を図面に記載してください。
設備機器等 |  | 仕様
通風利用 |  | 利用しない | [12 empty] | ← | ”利用する（※別紙参照）”場合は、「通風を確保する措置の有無の判定シート」等の別添資料を添付してください。
蓄熱利用 |  | 利用しない | [12 empty] | ← | ”利用する（※別紙参照）”場合は、容積比熱、有効厚さ、総熱容量等を明記した資料を添付してください。
床下外気導入 |  | 利用しない | [12 empty] | ← | ”利用する（※別紙参照）”場合は、外気が経由する床下面積の割合、床下断熱の範囲等を明記した資料を添付してください。
暖房設備 |  | ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）： |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ← | 全館空調について、ヒートポンプ式熱源のセントラル空調機がある場合は”あり”を選択してください。
|  |  | ダクト通過空間： |  | - |  | VAV方式： |  | - |  | 全般換気機能： |  | - |  |  | 上記以外の空調機の場合は”なし”を選択し、下欄の選択項目を”その他の暖房機”として品番/型番等欄に機器の品番/型番等を入力してください。
|  |  |  | 設計風量： |  |  | ㎥/h
|  |  | 定格能力試験 |  | 能力： |  |  | ｗ |  | 消費電力： |  |  | ｗ
[5 empty] | 風量： |  |  | ㎥/h | 送風機消費電力： |  |  |  | ｗ
|  |  | 中間能力試験 |  | 能力： |  |  | ｗ |  | 消費電力： |  |  | ｗ
[5 empty] | 風量： |  |  | ㎥/h | 送風機消費電力： |  |  |  | ｗ
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「定格能力試験」の数値、「中間能力試験」の数値を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ① | ルームエアコン（規定値） | [5 empty] | 設置する室： |  | 主たる居室及びその他の居室 |  |  |  | ← | 暖房設備が一つだけの場合は①に、複数存在する場合は①及び②に記載してください。3以上の設備がある場合は追加書類で対応してください。
|  |  | 品番/型番等： | [11 empty] | ← | ”（規定値）”ではないものについては、型番を記載してください。
|  |  | （床暖房） |  | 敷設率： |  |  |  | % | 上面放熱率： |  |  |  | % | ← | 「上面放熱率」を入力する場合は、「床暖房の上面放熱率の簡易計算ツール」等の別添資料を添付してください。
[5 empty] | 敷設率（仮想床除く）： |  |  |  | % | 断熱配管： |  | - |  |  |  | 「敷設率」を入力する場合は、敷設範囲と敷設率の計算書を別途添付してください。
|  |  | （エアコン） |  | 消費効率区分： |  | - |  | 高効率コンプレッサー： |  | -
|  |  | （FF暖房機） |  | 消費効率：
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「消費効率区分」の数値を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ② | - | [5 empty] | 設置する室： |  | - |  |  |  |  | なお、FF暖房機を設置する場合は以下のいずれかとしてください。
|  |  | 品番/型番等： | [12 empty] | ・エネルギー消費効率を入力する場合の証明書は、燃料がガスであれば”JIA認証”、石油であれば”JHIA認証”を選択してください。
|  |  | （床暖房） |  | 敷設率： |  |  |  | % | 上面放熱率： |  |  |  | % |  | ・モード熱効率の場合は、添付する証明書を選択してください。
[5 empty] | 敷設率（仮想床除く）： |  |  |  | % | 断熱配管： |  | -
|  |  | （エアコン） |  | 消費効率区分： |  | （い） |  | 高効率コンプレッサー： |  | なし
|  |  | （FF暖房機） |  | 消費効率：
|  |  | 証明書： |  | ※自己適合宣言書
|  | ※暖房給湯機 | 種別： |  | - | [9 empty] | ← | 温水暖房機を設置する場合は、給湯機を選択してください。
|  |  | 品番/型番等： | [12 empty] | 2以上の温水熱源がある場合は、追加書類で対応してください。
|  |  | 断熱配管： |  | - | 配管通過区画： |  | -
|  |  | 消費効率： |  |  |  | % | 証明書： | - | [5 empty] | ← | 「消費効率」の数値を入力する場合は、証明書を選択してください。
[7 empty] | 設計者氏名： | [8 empty] | エネルギー消費効率を入力する場合の証明書は、燃料がガスであれば”JIA認証”、石油であれば”JHIA認証”を選択してください。
設備機器等 |  | 仕様
冷房設備 |  | ダクト式セントラル空調機（ヒートポンプ式熱源）： |  |  |  |  | なし | [7 empty] | ← | 全館空調について、ヒートポンプ式熱源のセントラル空調機がある場合は”あり”を選択してください。
|  |  | ダクト通過空間： |  | - |  | VAV方式： |  | - |  | 全般換気機能： |  | - |  |  | 上記以外の空調機の場合は”なし”を選択し、下欄の選択項目を”その他の暖房機”として品番/型番等欄に機器の品番/型番等を入力してください。
|  |  |  | 設計風量： |  |  | ㎥/h
|  |  | 定格能力試験 |  | 能力： |  |  | ｗ |  | 消費電力： |  |  | ｗ
[5 empty] | 風量： |  |  | ㎥/h | 送風機消費電力： |  |  |  | ｗ
|  |  | 中間能力試験 |  | 能力： |  |  | ｗ |  | 消費電力： |  |  | ｗ
[5 empty] | 風量： |  |  | ㎥/h | 送風機消費電力： |  |  |  | ｗ
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「定格能力試験」の数値、「中間能力試験」の数値を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ① | ルームエアコン（規定値を利用） | [5 empty] | 設置する室： |  | 主たる居室及びその他の居室 |  |  |  | ← | 冷房設備が一つだけの場合は①に、複数存在する場合は①及び②に記載してください。3以上の設備がある場合は追加書類で対応してください。
品番/型番等：
|  |  | （エアコン） |  | 消費効率区分： |  | - |  | 高効率コンプレッサー： |  | -
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「消費効率区分」の数値を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ② | - | [5 empty] | 設置する室： |  | -
品番/型番等：
|  |  | （エアコン） |  | 消費効率区分： |  | - |  | 高効率コンプレッサー： |  | -
|  |  | 証明書： |  | -
換気設備 |  | ① | 種別： |  | 壁付第三種換気：換気回数0.5回/h | [9 empty] | ← | 換気種別が一つだけの場合は1に、換気種別が複数存在する場合は①及び②に記載してください。3以上の設備がある場合は追加書類で対応してください。
|  |  | 入力： |  | - | [9 empty] | ← | ”※換気種別によるデフォルト値”の場合、以下の「消費電力」「有効換気量」等の欄は無記入としてください。
[5 empty] | 消費電力： |  |  |  | W | 有効換気量： |  |  |  | ㎥/h |  | ”径の太いダクトを使用”、又は”径の太いダクトを使用し、かつDCモーターを採用”のいずれかとする場合、以下の「消費電力」「有効換気量」等の欄を無記入としてください。
|  |  | （第一種換気） |  | 有効換気量率：
|  |  | 証明書： |  | - | [6 empty] | ∵比消費電力：- |  |  | ← | 「消費電力」「有効換気量」「有効換気量率」を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ② | 種別：
入力：
[5 empty] | 消費電力： |  |  |  | W | 有効換気量： |  |  |  | ㎥/h
|  |  | （第一種換気） |  | 有効換気量率：
|  |  | 証明書： |  | - | [6 empty] | ∵比消費電力：-
熱交換 |  | 温度交換効率： |  |  | 証明書： |  | - | [7 empty] | ← | 「温度交換効率」を入力する場合は、証明書を選択してください。
給湯設備 |  | ① | 種別： |  | 電気ヒートポンプ給湯機（CO2/R32冷媒） | [9 empty] | ← | 給湯機を一つだけ設置する場合は①に、複数設置する場合は①及び②に記載してください。3以上の設備がある場合は追加書類で対応してください。
品番/型番等：
効率：
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「効率」欄にガス、又は石油給湯器のモード熱効率を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | ② | 種別： |  | - | [10 empty] | 「効率」欄にエネルギー消費効率を入力する場合の証明書は、燃料がガスであれば”JIA認証”、石油であれば”JHIA認証”を選択してください。
|  |  | 品番/型番等： | [12 empty] | 電気ヒートポンプ給湯機等のJIS効率を入力する場合は、証明書を選択してください。
効率：
|  |  | 証明書： |  | -
|  | 配管方式： | 先分岐方式
|  | 水栓： | 台所： |  | 2バルブ水栓 |  |  |  | 節湯： | -
|  |  | 浴室シャワー： |  | 2バルブ水栓
[5 empty] | 節湯： | -
[5 empty] | 証明書： | - | [8 empty] | ← | ”小流量吐水”（節湯B1）を選択する場合は、証明書を選択してください。
|  |  | 洗面： |  | 2バルブ水栓 |  |  |  | 節湯： | -
|  | 浴槽 | 種別： |  | - | [9 empty] | ← | ”高断熱浴槽”を選択する場合は、証明書を選択してください。
|  |  | 証明書： |  | -
照明設備 |  | 主たる居室： | 設置なし | [5 empty] | 多灯分散照明： |  | - | 調光： | -
|  | その他の居室： | 設置なし | [8 empty] | 調光： | -
|  | 非居室： | 設置なし | [5 empty] | 人感センサー： |  | -
設計者氏名：
設備機器等 |  | 仕様
太陽光発電設備 |  | - | [12 empty] | ← | 太陽光発電設備を考慮する場合は、”利用する”を選択してください。
|  | 1 | 種類： |  | - |  |  |  | 設置方式： |  | - |  |  |  |  | パネルの設置方位角、及びパネルの設置傾斜角は、それぞれ図面に記載してください。
|  |  | システム容量： |  |  |  |  | kW | [6 empty] | ← | 太陽光発電設備の種別、設置方法、設置方位角、及び設置傾斜角が一つだけの場合は1に、複数存在する場合は1から4に記載してください。
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 「システム容量」を入力する場合は、証明書を選択してください。
|  | 2 | 種類： |  | - |  |  |  | 設置方式： |  | -
|  |  | システム容量： |  |  |  |  | kW
|  |  | 証明書： |  | -
|  | 3 | 種類： |  | - |  |  |  | 設置方式： |  | -
|  |  | システム容量： |  |  |  |  | kW
|  |  | 証明書： |  | -
|  | 4 | 種類： |  | - |  |  |  | 設置方式： |  | -
|  |  | システム容量： |  |  |  |  | kW
|  |  | 証明書： |  | -
|  | パワーコンディショナー | 定格効率： |  | - |  |  | %
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 定格効率を入力する場合は、品質に係る書類を選択してください。
コージェネレーションシステム |  | 設置なし | [12 empty] | ← | ”設置あり（品番指定）”を選択する場合は、「品番/型番等」を入力し、カタログの写し等を添付してください。
|  | 品番/型番等： | - | [12 empty] | ”設置あり（規定値を利用）”を選択する場合は、「品番/型番等」「種別」を入力し、証明書を選択してください。
|  |  | 種別： |  | -
|  |  | 証明書： |  | -
集熱式太陽熱利用設備 |  | 設置なし
|  | 種類： | - |  |  | 給湯方式： |  | - |  |  | 貯湯量： |  |  | L
|  | 品番/型番等： | -
|  |  | 集熱部面積： |  |  |  | ㎡
各種パラメータ：
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 集熱部面積や各種パラメータを入力する場合は、品質に係る書類を選択してください。
空気集熱式太陽熱利用設備 |  | 設置なし
|  | 空気搬送ファンの自立運転用発電： |  |  | - |  |  | 搬送ファンの種別： |  |  | -
|  | 搬送ファン風量： |  |  |  | ㎥/h | 給湯利用： |  | -
|  | 集熱空気供給： | - |  |  | 集熱空気床下面積割合： |  |  |  |  | %
[6 empty] | 床下空間の断熱： |  |  | -
|  |  | 集熱部面積： |  |  |  | ㎡
集熱器群の仕様：
|  |  | 証明書： |  | - | [9 empty] | ← | 集熱部面積や仕様を入力する場合は、品質に係る書類を選択してください。
●当該「省エネ仕様書」と「定義一覧」を添付した場合、性能値を証する証明書（下記に掲げるもの）に設計者の記名は不要です。
●性能値を入力する場合に提出する証明書は、以下の通りです。
・ | 「※JIS認証品」、「※PSE表示品」(菱形PSEに限ります)、「※S-mark表示品」、「※JIA認証品」、「※JHIA認証品」、「※BL認定品」、又は「※JETPVm認証品」（第三者審査機関による製品認証制度）を選択した場合は、その旨が表示された認証書、又はカタログの写し等を添付してください。
・ | 「※ISO/IEC認証品」（ISO9001、又はJIS Q 9001に基づく宣言）を選択した場合は、その旨が記載された認証書、又はカタログの写し等を添付してください。
・ | 「※自己適合宣言書」、「※供給者適合宣言書」（ISO/IEC17050-1、又はJIS Q17050-1に基づく宣言）、若しくはその両方の場合は、当該書類を添付してください。
・ | 「※確認書」（メーカーによっては「性能区分一覧表」の名称）の場合は、一般財団法人住宅性能評価・表示協会の「温熱・省エネ設備機器ポータルサイト」に機器が登録又は表示されていることを確認の上、当該書類を添付してください。

## 定義一覧
■住宅の性能項目及び定義一覧 |  | 設計者氏名：
機器等 | 性能項目 | 定義
ガラス | 熱貫流率 | JIS R 3107、又はISO 10292
| 日射熱取得率 | JIS R 3106、又はISO 9050
窓・ドア | 熱貫流率 | JIS A 4710、又はJIS A 1492
JIS A 2102-1、及びJIS A 2102-2に規定される断熱性能計算法
ISO 10077-1及びISO10077-2、又はISO 15099に規定される断熱性能計算法
一般社団法人日本サッシ協会による開口部リスト
| 日射熱取得率 | JIS A 1493、又はJIS A 2103
一般社団法人日本サッシ協会による開口部リスト
空気調和設備
ダクト式セントラル空調機 | 定格能力 | JIS B8616、又はJIS B8615-2に定める性能試験値
| 消費電力 | JIS B8616、又はJIS B8615-2に定める性能試験値
| 風量 | JIS B8615-2に規定する定格暖房能力試験時の室内側送風機の風量
FF暖房機 | エネルギー消費効率 | ガス燃料 | JIS S 2122、又はJIA C004
|  | 石油燃料 | JIS S 3031、又はJHIA
ルームエア コンディショナー | 冷房能力（定格冷房能力） | JIS B8615-1、又はJRA
| 消費電力（定格消費電力） | JIS B8615-1、又はJRA
換気機器等
機械換気設備 | 消費電力 | JIS C 9603、又はJIS B 8628に規定される測定値
| 送風機の設計風量 | JIS B 8330、JIS B8628、JIS C 9603-1988、又はJEM1386
「静圧分布法又はダクト圧力補正法による換気設備構成部材の風量-静圧特性の計測方法」に則った測定方法
| 給気量 | JIS B 8628 附属書1に規定するチャンバ方式、若しくはダクト方式
| 有効換気量 | JRA4056に基づくチャンバ内設置法、若しくはダクト接続法
JIS B 8628 附属書3
全熱交換器 | 温度交換効率 | JIS B 8628
給湯設備
石油給湯器 | 熱効率 | JIS S 3031
| モード熱効率 | JIS S 2075
ガス給湯機 | 熱効率 | JIS S 2112、又はJIS S 2109
| モード熱効率 | JIS S 2075、又はJGKAS A707
電気ヒートポンプ給湯器 | JIS効率 | JIS C 9220、JRAIA、又はM1スタンダードに基づくJIS相当効率
JRA4050に基づくAPFからの換算値
| 昼間沸上げ | JRA 4085
電気ヒートポンプ・ ガス瞬間式併用（暖房：ガス） | 係数・最大加熱量・年平均熱損失・運転下限外気温度・熱効率・昼間沸上率 | JGKAS A705
高断熱浴槽 |  | JIS A 5532
太陽光発電設備
太陽光発電設備 | 太陽電池アレイ | JIS C 8951
| 標準太陽電池モジュール出力 （結晶系） | JIS C 61215-2
JIS C 8918、JIS C8990、又はIEC61215
| 標準太陽電池モジュール出力 （結晶系以外） | JIS C8991、又はIEC 61646
|  | JIS C 8939 | ※アモルファス太陽電池
|  | JIS C 8943 | ※多接合太陽電池
パワーコンディショナ | 定格負荷効率 | JIS C 8961に規定する定格負荷効率
太陽熱利用設備
液体集熱式 | 集熱部 | JIS A 4112 | 集熱部面積、効率係数、熱損失係数
|  | SS-TS011 | 集熱部効率係数、基準循環流量、循環流量係数、熱媒比率、消費電力（連続運転・集熱判定）
|  | JIS A 1621 | 集熱配管放熱係数
|  | JIS A 4113 | 熱交換器電熱係数
| 貯湯部 | JIS A 4111、JIA A 4112、及びJIS A 4113
空気集熱式 |  | JIS A 4112、又はSS-TS010