## Sheet1
BELS申請提出図書一覧
・一戸建て住宅用の場合、以下の表１及び表２に掲げる図書の添付が必要です。
・図書に記載すべき内容を、全て他の図書に明示した場合は、当該図書を要しません。
・計算手法などに応じて添付することが不要と判断されたときは、当該図書を要しません。
（提出部数は正・副２部です）
表１ 設計図書
| 図書の種類 | 明示すべき事項
1 | BELS評価申請書 | 委任状がある場合は委任状を含む
2 | 設計内容（現況）説明書 | 基本事項、外皮及び一次エネルギー消費量に関する事項、各種設備機器の概要
3 | BELSに係る評価物件 掲載承諾書 | ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ等への公開・非公開の選択等
4 | 付近見取図 | 方位、道路及び目標となる地物
5 | 配置図 | 縮尺及び方位
敷地境界線、敷地内における建築物の位置及び申請に係る建築物と他の建築物の別
6 | 仕様書（仕上表含む） | 部材の種別及び寸法
7 | 各階平面図 | 縮尺及び方位
間取り、各室の名称、用途及寸法並びに天井の高さ
壁の位置及び種類
開口部の位置及び構造
8 | 床面積求積図 | 床面積の求積に必要な建築物の各部分の寸法及び算式
9 | 立面図 | 縮尺
外壁及び開口部の位置、太陽光発電設備等の位置
10 | 断面図又は矩計図 | 縮尺
建築物の高さ
外壁及び屋根の構造
軒の高さ並びに軒及びひさしの出
小屋裏の構造
各階の天井の高さ及び構造、床の高さ及び構造並びに基礎の構造
11 | 各部詳細図 | 縮尺
外壁、開口部、床、屋根その他断熱性を有する部分の材料の種別及び寸法
12 | 各種計算書 | 建築物の外皮、一次エネルギー消費量計算及びその他計算の内容
表２ 機器表等
| 図書の種類 | 明示すべき事項
13 | 機器表又は仕様書 | 冷暖房設備 | 冷暖房設備又は放熱器の種類、省エネルギー対策
|  | 換気設備 | 換気設備の種類、省エネルギー対策、熱交換の仕様
|  | 給湯設備 | 給湯機の種別、仕様及び数
太陽熱を給湯に利用するための設備の種別、仕様及び数
節湯器具の種別及び数、給湯熱源機の仕様、ふろ機能の種類
|  | 照明設備 | 照明設備の種別、仕様及び数
|  | 太陽光発電 | 太陽光発電設備の種類、容量、パネル数
|  | コージェネレーション | コージェネレーションの種別